## 1
Sys | Административный район | Адрес узла ввода | Наименование узла | Категория абонента | Схема присоединения | Номер источника | Источник | Номер схемы подключения потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Привязка | Вид ресурса
1 | Дзержинский | ул. Блюхера, 3 | ООО "КВАДРАТ СТРОЙ СЕРВИС" | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 2 | 0.3823 | ЦТП-13Д | Отопление
2 | Дзержинский | ул. Блюхера, 3а | ИП Радостева Надежда Валентиновна | Административное | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 2 | 0.0286 | ЦТП-13Д | Отопление
3 | Дзержинский | ул. Блюхера, 5 | ООО "КВАДРАТ СТРОЙ СЕРВИС" | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 2 | 0.37041 | ЦТП-13Д | Отопление
4 | Дзержинский | ул. Блюхера, 7 | ООО "КВАДРАТ СТРОЙ СЕРВИС" | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 2 | 0.3818 | ЦТП-13Д | Отопление
5 | Дзержинский | ул. Голева, 10 | КГАУ "Управление общежитиями СПО ПК" | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 7 | 0.2359 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
6 | Дзержинский | ул. Голева, 10а | ООО "Экомаш" узел 2 | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 7 | 0.08545 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
7 | Дзержинский | ул. Голева, 10а | ООО "Квадрат строй сервис" "узел 1" | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.24493 | ИТП_Голева 10а | Отопление
8 | Дзержинский | ул. Голева, 10б | ООО "ЖУК" | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.1135 | ИТП_Голева 10а | Отопление
9 | Дзержинский | ул. Голева, 12 | АНОО "ЦРР "Золотой ключик" | Административное | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 7 | 0.0826 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
10 | Дзержинский | ул. Голева, 13а | АО ВЦ "Инкомус" | Жилье | Независимая | 9 | ТЭЦ-9 | 14 | 0.3021 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
11 | Дзержинский | ул. Голева, 15 | ТСЖ "Голева,15" | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 2 | 0.3423 | ЦТП-13Д | Отопление
12 | Дзержинский | ул. Голева, 17 | ЖСК № 23 Перм отд Свердл ЖД | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 2 | 0.2546 | ЦТП-13Д | Отопление
13 | Дзержинский | ул. Голева, 19 | Шаталов Вячеслав Алексеевич | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.065 | ГЭУ_Голева 19 | Отопление
14 | Дзержинский | ул. Голева, 9а | ТСЖ "Голевские горки" | Жилье | Независимая | 9 | ТЭЦ-9 | 8 | 0.6146 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
15 | Индустриальный | ул. Капитана Гастелло, 5 | ООО «НАШ РАЙОН» | Жилье | Независимая | 9 | ТЭЦ-9 | 8 | 0.208 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
16 | Индустриальный | ул. Капитана Гастелло, 7 | ООО "Стройком" | Жилье | Независимая | 9 | ТЭЦ-9 | 8 | 0.06 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
17 | Индустриальный | ул. Карпинского, 51 | ТСЖ Карпинского, 51 узел 1 | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 7 | 0.2268 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
18 | Индустриальный | ул. Карпинского, 51 | ТСЖ Карпинского, 51 узел 2 | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 7 | 0.2268 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
19 | Индустриальный | ул. Карпинского, 51а | ЖСК-46 Мотовилихинского РЖУ | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 7 | 0.22692 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
20 | Индустриальный | ул. Карпинского, 57 | ООО "УК "Приоритет" | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 12 | 0.17 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
21 | Индустриальный | ул. Карпинского, 57а | ПЖК № 52 "Автомобилист" "узел 1" | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 7 | 0.2289 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
22 | Индустриальный | ул. Карпинского, 57а | ПЖК № 52 "Автомобилист" "узел 2" | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 7 | 0.2289 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
23 | Индустриальный | ул. Карпинского, 61 | МАДОУ "ЦРР - детский сад № 210" г. Перми | Детское учреждение | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.15616 | ЦТП-06И | Отопление
24 | Индустриальный | ул. Карпинского, 63 | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | Административное | Независимая | 9 | ТЭЦ-9 | 3 | 0.21846 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
25 | Индустриальный | ул. Карпинского, 63а | ИП Цанава Д.Г | Административное | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 7 | 0.0752 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
26 | Индустриальный | ул. Карпинского, 65 | УК "Твой город" | Жилье | Независимая | 9 | ТЭЦ-9 | 14 | 1.0617
27 | Индустриальный | ул. Карпинского, 67 | ООО "УК "Приоритет" | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.3752 | ЦТП-06И | Отопление
28 | Индустриальный | ул. Карпинского, 67а | ООО "УК "Приоритет" | Прочее | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.005114 | ЦТП-06И | Отопление
29 | Индустриальный | ул. Карпинского, 69 | ЖСК № 22 Индустриального РИК | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.19258 | ЦТП-06И | Отопление
30 | Индустриальный | ул. Карпинского, 71 | ООО "УК "Приоритет" | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.17 | ЦТП-06И | Отопление
31 | Индустриальный | ул. Карпинского, 73 | ООО "УК "Приоритет" | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.16813 | ЦТП-06И | Отопление
32 | Индустриальный | ул. Карпинского, 75 | ООО "УК "Приоритет" | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.21673 | ЦТП-06И | Отопление
33 | Индустриальный | ул. Карпинского, 75 | ООО "УК "Приоритет" | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.21673 | ЦТП-06И | Отопление
34 | Индустриальный | ул. Карпинского, 75 | ООО "УК "Приоритет" | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.21673 | ЦТП-06И | Отопление
35 | Индустриальный | ул. Карпинского, 75а | ООО "УК "Приоритет" | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.21673 | ЦТП-06И | Отопление
36 | Индустриальный | ул. Карпинского, 75а | ООО "УК "Приоритет" | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.21673 | ЦТП-06И | Отопление
37 | Индустриальный | ул. Карпинского, 75а | ООО "УК "Приоритет" | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.21673 | ЦТП-06И | Отопление
38 | Индустриальный | ул. Карпинского, 75б | ООО "УК "Приоритет" | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.21673 | ЦТП-06И | Отопление
39 | Индустриальный | ул. Карпинского, 75б | ООО "УК "Приоритет" | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.21673 | ЦТП-06И | Отопление
40 | Индустриальный | ул. Карпинского, 75б | ООО "УК "Приоритет" | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.21673 | ЦТП-06И | Отопление
41 | Индустриальный | ул. Карпинского, 77 | ООО "УК "Приоритет" "узел 1" | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.09722 | ЦТП-06И | Отопление
42 | Индустриальный | ул. Карпинского, 77 | ООО "УК "Приоритет" "узел 2" | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.09722 | ЦТП-06И | Отопление
43 | Индустриальный | ул. Карпинского, 77 | ООО "УК "Приоритет" "узел 3" | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.09722 | ЦТП-06И | Отопление
44 | Индустриальный | ул. Карпинского, 77 | ООО "УК "Приоритет" "узел 4" | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.09722 | ЦТП-06И | Отопление
45 | Индустриальный | ул. Карпинского, 77 | ООО "УК "Приоритет" "узел 5" | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.09722 | ЦТП-06И | Отопление
46 | Индустриальный | ул. Карпинского, 77Б | ООО "УК "Приоритет" | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.75835 | ЦТП-06И | Отопление
47 | Дзержинский | ул. Кисловодская, 12 | ООО "Специализированный застройщик" | Жилье | Независимая | 9 | ТЭЦ-9 | 8 | 0.277 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
48 | Индустриальный | ул. Красных командиров, 7 | ООО "СЗ "Стром" | Жилье | Независимая | 9 | ТЭЦ-9 | 14 | 0.67
49 | Дзержинский | ул. Крисанова, 73 | ТСЖ "Крисанова 73" "узел 1" | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 2 | 0.1378 | ЦТП-13Д | Отопление
50 | Дзержинский | ул. Крисанова, 73 | ТСЖ "Крисанова 73" "узел 3" | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 2 | 0.1378 | ЦТП-13Д | Отопление
51 | Дзержинский | ул. Крисанова, 73 | ТСЖ "Крисанова 73" "узел 2" | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 2 | 0.1378 | ЦТП-13Д | Отопление
52 | Дзержинский | ул. Крисанова, 73а | ТСЖ "Крисанова 73А" | Жилье | Независимая | 9 | ТЭЦ-9 | 8 | 0.2586 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
53 | Дзержинский | ул. Крисанова, 75 | ЖСК № 21 при Дзержинском испол комитете | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 2 | 0.2864 | ЦТП-13Д | Отопление
54 | Дзержинский | ул. Крисанова, 77 | ЖСК № 24 Электротехнического завода | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 2 | 0.272 | ЦТП-13Д | Отопление
55 | Индустриальный | ул. Левченко, 31 | ООО "УК "Альфа" | Жилье | Насосная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 11 | 0.36 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
56 | Индустриальный | ул. Льва Толстого, 2 | ООО "Управляющая компания "Дом Мастер" | Жилье | Независимая | 9 | ТЭЦ-9 | 8 | 0.151 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
57 | Индустриальный | ул. Льва Толстого, 6 | МАДОУ "ЦРР-детский сад №371" | Детское учреждение | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.1508 | ЦТП-46И | Отопление
58 | Индустриальный | ул. Малая, 1 | ТСН "Малая 1" | Жилье | Насосная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 11 | 0.2 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
59 | Индустриальный | ул. Малая, 3 | ООО "СЗ "Горизонт" | Жилье | Независимая | 9 | ТЭЦ-9 | 14 | 0.585 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
60 | Дзержинский | ул. Мильчакова, 22 | МАОУ "СОШ № 72" г. Перми | Школа | Насосная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 11 | 0.194 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
61 | Дзержинский | ул. Мильчакова, 28а | ТСЖ "Купеческое" | Жилье | Независимая | 9 | ТЭЦ-9 | 8 | 0.3867 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
62 | Дзержинский | ул. Мильчакова, 30а | ЖСК - 75 "узел 1" | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.48118 | ЦТП-34Д | Отопление
63 | Дзержинский | ул. Мильчакова, 30а | ЖСК - 75 "узел 2" | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.48118 | ЦТП-34Д | Отопление
64 | Дзержинский | ул. Овчинникова, 21 | Региональный центр подготовки ЦВО | Административное | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 7 | 0.08882 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
65 | Дзержинский | ул. Овчинникова, 29А | ТСЖ "Овчинникова 29а" | Жилье | Насосная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 5 | 0.05724 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
66 | Дзержинский | ул. Овчинникова, 29Б | ООО "УК "Служба управления недвиж-ю" | Жилье | Насосная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 11 | 0.099 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
67 | Дзержинский | ул. Овчинникова, 33а | ТСЖ "Овчинникова 33а" | Жилье | Насосная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 11 | 0.4 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
68 | Дзержинский | ул. Овчинникова, 35а | АО "ПЗСП" | Жилье | Независимая | 9 | ТЭЦ-9 | 14 | 0.6058 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
69 | Индустриальный | ул. Самолетная, 28 | МАДОУ "Детский сад № 23" г.Перми | Детское учреждение | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.31812 | ЦТП-07И | Отопление
70 | Индустриальный | ул. Самолетная, 30 | ООО "УК "Приоритет" | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.25041 | ЦТП-07И | Отопление
71 | Индустриальный | ул. Самолетная, 32 | ЖСК № 2 Индустриального РИК | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.36085 | ЦТП-07И | Отопление
72 | Индустриальный | ул. Самолетная, 34 | ЖСК №13 при заводе им. Ф.Э.Дзержинского | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 7 | 0.16673 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
73 | Индустриальный | ул. Самолетная, 36 | ООО "УК "Приоритет" | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.11561 | ЦТП-07И | Отопление
74 | Индустриальный | ул. Самолетная, 36 | ПЖК № 66 | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.25041 | ЦТП-07И | Отопление
75 | Индустриальный | ул. Самолетная, 38 | ЖСК-19 | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 7 | 0.16707 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
76 | Индустриальный | ул. Самолетная, 40 | ЧОУ СОШ "Европейская школа" | Учебное заведение | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 2 | 0.25041 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
77 | Индустриальный | ул. Самолетная, 42 | ЖСК-19 | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 7 | 0.16611 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
78 | Индустриальный | ул. Самолетная, 44 | ООО "УК "Приоритет" "узел 1" | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 7 | 0.215 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
79 | Индустриальный | ул. Самолетная, 44 | ООО "УК "Приоритет" "узел 2" | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 7 | 0.215 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
80 | Индустриальный | ул. Самолетная, 46 | ООО "УК "Уралмонтажстрой" | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 7 | 0.21564 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
81 | Индустриальный | ул. Самолетная, 48 | ООО "УК "Уралмонтажстрой" | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.24305 | ЦТП-06И | Отопление
82 | Индустриальный | ул. Самолетная, 48 | ООО "УК "Уралмонтажстрой" | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.24305 | ЦТП-06И | Отопление
83 | Индустриальный | ул. Самолетная, 50 | ООО "УК "Приоритет" | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.323 | ЦТП-06И | Отопление
84 | Индустриальный | ул. Самолетная, 52 | ООО "УК "Приоритет" | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.34985 | ЦТП-06И | Отопление
85 | Индустриальный | ул. Самолетная, 54 | ООО "УК "Приоритет" | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.19333 | ЦТП-06И | Отопление
86 | Индустриальный | ул. Самолетная, 54 | ООО "УК "Приоритет" | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.19333 | ЦТП-06И | Отопление
87 | Индустриальный | ул. Самолетная, 54 | ООО "УК "Приоритет" | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.19333 | ЦТП-06И | Отопление
88 | Индустриальный | ул. Самолетная, 56 | ООО "УК "Приоритет" "узел 1" | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.24305 | ЦТП-06И | Отопление
89 | Индустриальный | ул. Самолетная, 56 | ООО "УК "Приоритет" "узел 2" | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.24305 | ЦТП-06И | Отопление
90 | Дзержинский | ул. Связистов, 26 | ООО "УК "ДСТ" | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 7 | 0.3293 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
91 | Индустриальный | ул. Сивкова, 1 | ЖСК-19 | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 7 | 0.168 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
92 | Индустриальный | ул. Сивкова, 1а | ТСЖ "Сивкова 1а" | Жилье | Насосная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 43 | 0.28826
93 | Индустриальный | ул. Сивкова, 2 | ТСЖ "Сивкова 2" | Жилье | Независимая | 9 | ТЭЦ-9 | 8 | 0.52 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
94 | Индустриальный | ул. Сивкова, 3 | ЖСК N 11 Идустриального РИК | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 7 | 0.43 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
95 | Индустриальный | ул. Сивкова, 3а | ООО "УК "Приоритет" "узел 1" | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 7 | 0.24512 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
96 | Индустриальный | ул. Сивкова, 3а | ООО "УК "Приоритет" "узел 2" | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 7 | 0.24512 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
97 | Индустриальный | ул. Сивкова, 3Б | МАОУ "Средняя общеобразовшкола № 122 | Учебное заведение | Насосная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 11 | 0.45525 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
98 | Индустриальный | ул. Сивкова, 5 | ООО "УК "Приоритет" "узел 1" | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 7 | 0.2475 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
99 | Индустриальный | ул. Сивкова, 5 | ООО "УК "Приоритет" "узел 2" | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 7 | 0.2475 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
100 | Индустриальный | ул. Спартаковская, 14 |  | Жилье | Независимая | 9 | ТЭЦ-9 | 8 | 0.201 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
101 | Индустриальный | ул. Спартаковская, 4 | ООО "Проспект" | Жилье | Независимая | 9 | ТЭЦ-9 | 8 | 0.284 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
102 | Индустриальный | ул. Спартаковская, 7 | ООО "Управляющая компания "Дом Мастер" | Жилье | Независимая | 9 | ТЭЦ-9 | 8 | 0.272 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
103 | Индустриальный | ул. Стахановская, 1 | ТСЖ "Стахановец" | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 7 | 0.21482 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
104 | Индустриальный | ул. Стахановская, 1 | ТСЖ "Стахановец" | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 2 | 0.21482 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
105 | Индустриальный | ул. Стахановская, 2 | ООО "УралМонтажСтрой" | Жилье | Насосная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 11 | 0.372 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
106 | Индустриальный | ул. Стахановская, 3 | ООО "УК "Приоритет" | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 7 | 0.28351 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
107 | Индустриальный | ул. Стахановская, 4 | ООО "УК "Уралмонтажстрой" "узел1" | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.12 | ЦТП-46И | Отопление
108 | Индустриальный | ул. Стахановская, 4 | ООО "УК "Уралмонтажстрой" "узел3" | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.1278 | ЦТП-46И | Отопление
109 | Индустриальный | ул. Стахановская, 4 | ООО "УК "Уралмонтажстрой" "узел2" | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.1278 | ЦТП-46И | Отопление
110 | Индустриальный | ул. Стахановская, 5 | ООО "УК "Приоритет" "узел 2" | Жилье | Насосная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 11 | 0.14175 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
111 | Индустриальный | ул. Стахановская, 5 | ООО "УК "Приоритет" "узел 1" | Жилье | Насосная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 11 | 0.14175 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
112 | Индустриальный | ул. Стахановская, 6а | МАДОУ "ЦРР-детский сад №371" | Детское учреждение | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.1803 | ЦТП-46И | Отопление
113 | Индустриальный | ул. Стахановская, 7а | ООО "УК "Приоритет" | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 7 | 0.282 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
114 | Дзержинский | ул. Челюскинцев, 13 | ООО "УК "ДСТ" "узел 2" | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.25815 | ЦТП-10Д | Отопление
115 | Дзержинский | ул. Челюскинцев, 13 | ООО "УК "ДСТ" "узел 1" | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.25815 | ЦТП-10Д | Отопление
116 | Дзержинский | ул. Челюскинцев, 14 | Мокрушина Любовь Ивановна | Административное | Насосная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 5 | 0.16681 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
117 | Дзержинский | ул. Челюскинцев, 15 | ООО "УК "ДСТ" | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 1.1036 | ЦТП-10Д | Отопление
118 | Дзержинский | ул. Челюскинцев, 17 | ЖСК № 52 Дзержинского РИК (узел 1, 2) | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.4295 | ЦТП-10Д | Отопление
119 | Дзержинский | ул. Челюскинцев, 17 | ЖСК № 63 (узел 3) | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.22759 | ЦТП-10Д | Отопление
120 | Дзержинский | ул. Челюскинцев, 17 | ЖСК № 61 (узел 4) | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.21477 | ЦТП-10Д | Отопление
121 | Дзержинский | ул. Челюскинцев, 17 | ЖСК № 62 Дзержинского РИК (узел 5) | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.21134 | ЦТП-10Д | Отопление
122 | Дзержинский | ул. Челюскинцев, 19 | ТСЖ "Челюскинцев19/5" (Подъезд 5) | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.22759 | ЦТП-10Д | Отопление
123 | Дзержинский | ул. Челюскинцев, 19 | ЖСК № 14 Дзержинского РИК (подъезд 4) | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.22759 | ЦТП-10Д | Отопление
124 | Дзержинский | ул. Челюскинцев, 19 | ЖСК № 44 (подъезд 3) | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.22759 | ЦТП-10Д | Отопление
125 | Дзержинский | ул. Челюскинцев, 19 | ЖСК № 6 Дзержинского РИК (подъезд 2) | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.22759 | ЦТП-10Д | Отопление
126 | Дзержинский | ул. Челюскинцев, 19 | ЖСК № 5 (подъезд 1) | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.1829 | ЦТП-10Д | Отопление
127 | Дзержинский | ул. Челюскинцев, 21 | Население ТЭЦ-9 | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.47847 | ЦТП-10Д | Отопление
128 | Дзержинский | ул. Челюскинцев, 23 | ТСЖ "Челюскинцев, 23" | Жилье | Независимая | 9 | ТЭЦ-9 | 8 | 0.5303 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
129 | Дзержинский | ул. Челюскинцев, 2а | ООО "УК "Служба управления недвиж-ю" | Жилье | Насосная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 11 | 0.729 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
130 | Дзержинский | ул. Челюскинцев, 2Б | ООО "УК "Служба управления недвиж-ю" | Жилье | Насосная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 17 | 0.632 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
131 | Дзержинский | ул. Челюскинцев, 4 | ЗАО "Кираса" "Узел 1" | Административное | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.10867 | ИТП_Челюскинцев 4 | Отопление
132 | Дзержинский | ул. Челюскинцев, 4/1 | ЗАО "Кираса" "Узел 2" | Административное | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.10867 | ИТП_Челюскинцев 4 | Отопление
133 | Дзержинский | Шоссе Космонавтов, 55 | ООО "СТАРТ" | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 7 | 0.27235 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
134 | Дзержинский | Шоссе Космонавтов, 55а | ООО "Платон" | Административное | Насосная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 11 | 0.2523 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
135 | Дзержинский | Шоссе Космонавтов, 57 | ООО "УК "ДСТ" | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.5874 | ЦТП-11Д | Отопление
136 | Дзержинский | Шоссе Космонавтов, 59 | ТЦ "Карусель" | Прочее | Независимая | 9 | ТЭЦ-9 | 8 | 0.3779 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
137 | Дзержинский | Шоссе Космонавтов, 61 | ОАО "МРСК Урала" | Прочее | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 7 | 0.3779 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
138 | Дзержинский | Шоссе Космонавтов, 61А | ОАО "ПЕРМАВТОДОР" | Административное | Насосная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 11 | 0.06795 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
139 | Дзержинский | Шоссе Космонавтов, 61Б | ООО "АВТОИНВЕСТ-М" | Административное | Насосная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 11 | 0.1773 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
140 | Дзержинский | Шоссе Космонавтов, 72 | ООО "КВАДРАТ СТРОЙ СЕРВИС" | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 2 | 0.1597 | ЦТП-13Д | Отопление
141 | Дзержинский | Шоссе Космонавтов, 74 | ТСЖ "Космонавтов, 74" "узел 1" | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 2 | 0.12765 | ЦТП-13Д | Отопление
142 | Дзержинский | Шоссе Космонавтов, 74 | ТСЖ "Космонавтов, 74" "узел 2" | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 2 | 0.12765 | ЦТП-13Д | Отопление
143 | Дзержинский | Шоссе Космонавтов, 76 | ООО "КВАДРАТ СТРОЙ СЕРВИС" | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 2 | 0.1709 | ЦТП-13Д | Отопление
144 | Дзержинский | Шоссе Космонавтов, 80 | ООО "КВАДРАТ СТРОЙ СЕРВИС" | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 2 | 0.24192 | ЦТП-13Д | Отопление
145 | Дзержинский | Шоссе Космонавтов, 82 | ООО "КВАДРАТ СТРОЙ СЕРВИС" | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 2 | 0.4014 | ЦТП-13Д | Отопление
146 | Дзержинский | Шоссе Космонавтов, 82А | ООО "УК "АКТИВ" | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.041 | ГЭУ_Голева 19 | Отопление